Эффективность применения ЭГ-способа для скважин г. Минска              Таблица 3.1

| Водоносный горизонт | Днепровско - сожский | Верхнепротер-озойский |
| --- | --- | --- |
| Метод бурения | Роторный | Роторный | Ударно-канатный | Ударно-канатный | Ударно-канатный | Ударно-канатный | Роторный |
| Тип фильтра | Проволоч- ный с грав. обсыпкой | Проволоч- ный | Проволоч- ный с грав. обсыпкой | Проволоч- ный | Сетчатый | Каркасно-стержнев. с гр.обсыпкой | Проволочный |
| Возраст скважины до проведения 1 –го ремонта, лет | Коэффициент α / значение d / количество скважин |
| 0-5 | 27/51/5 | - | 5/47/1 | - | - | 4/58/1 | - |
| 5-10 | 22/54/21 | - | 27/54/6 | 7/45/2 | - | 31/57/6 | - |
| 10-15 | 18/56/13 | 4/53/1 | 17/45/22 | 19/53/10 | 8/52/2 | 23/53/2 | - |
| 15-20 | 25/52/9 | 12/72/5 | 15/45/7 | 16/52/7 | 3/73/1 | - | 31/284/2 |
| 20-30 | 14/44/3 | - | 22/52/3 | 25/61/11 | 18/56/1 | - | 17/268/5 |
| Средние значения α / величины d |
|  | 21,2/51,4 | 8/62,5 | 17,2/48,6 | 16,8/52,8 | 9,7/60,3 | 19,3/56 | 24/50 |
| Возраст скважины до проведения 2 –го ремонта, лет | Коэффициент α / значение d / количество скважин |
| 0-5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-10 | 8/55/3 | - | - | - | - | - | - |
| 10-15 | 16/52/6 | - | 17/52/8 | 15/48/4 | - | - | - |
| 15-20 | 20/50/4 | 4/106/1 | 18/42/7 | 17/45/7 | - | - | - |
| 20-30 | 10/48/4 | - | 17/50/5 | 26/58/13 | 14/56/1 | - | 50/282/1 |
| Средние значения α / величины d |
|  | 13,5/51,3 | 4/106 | 17,3/48 | 19,3/50,3 | 14/56 | - | 50/282 |